| KERN | b mm | h mm | d mm | x mm | y mm | e mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t84 | 84 | 60 | 60 | 64 | 46 | 4.8 |
| t96 | 96 | 73 | 76 | 84 | 60 | 5.8 |
| t106 | 106 | 78 | 88 | 84 | 60 | 5.8 |
| t130 | 130 | 95 | 105 | 104 | 71 | 5.8 |
| t150 | 150 | 111 | 107 | 122.5 | 71 | 7 |