| Technische Daten Lautsprecherboxen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frequenzbereich |  | 140-20000Hz |
| 100-V-Betrieb |  | 12/6/3WRMS |
| 8-Ω-Betrieb |  | - |
| Mittl. Schalldruck (1W/1m) |  | 88dB |
| Abmessungen |  | 150x150x205mm |
| Gewicht |  | 3,1kg |