Technische Daten Lautstärkesteller

 Frequenzbereich

50-18000Hz 

 Nennbelastbarkeit

100WRMS 

 Pflichtempfang

ja 

 Abmessungen

80x80x67mm 

 Gewicht

295g 

 Aufputzgehäuse

ATT-300 

- 

