100 V 

Technische Daten Lautstärkesteller

 Frequenzbereich

50-18000Hz 

 Nennbelastbarkeit

6x100WRMS 

 Pflichtempfang

ja 

 Abmessungen

484x88x77mm, 2HE 

 Gewicht

1,8 kg 

 Aufputzgehäuse

- 

