| Technische Daten Kamera-Objektive |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brennweite |  | 2,8-12mm |
| Blendeneinstellung |  | automatisch |
| Lichtstärke |  | 1:1,4 |
| Kürzeste Entfernung |  | 0,3m |
| Montagegewinde |  | CS |
| Abmessungen |  | Ø 40mm x 55mm |
| Gewicht |  | 79g |