| Technische Daten Mikrofone |  |  |
| --- | --- | --- |
| Allgemein |  |  |
| Frequenzbereich |  | 60-18000Hz |
| Empfindlichkeit |  | 1,78mV/Pa/1kHz |
| Impedanz |  | 400Ω |
| Signal/Rauschabstand |  |  |
| Zul. Einsatztemperatur |  | 0-40 °C |
| Stromversorgung |  | - |
| Abmessungen nur |  |  |
| Pultgehäuse |  | 126x51x156mm |
| Schwanenhals-Gesamtl. |  | 270mm |
| Gewicht |  | 1000g |
| Anschlüsse |  | Schraubterminal |